## Sheet1
南投縣建造執照及雜項執照建築師簽證案件抽查審核表
項次 | 項目 | 簽證結果 |  | 項目 | 簽證結果
第四章-1 | 建築物安全維護設計 |  | 12 | 天花板高度或地板至樑底之高度不得小於2.1公尺
1 | 本案屬供公眾使用建築物公共空間依規設置安全維護設施 |  | 13 | 避難室未達240M2，應設二處進出口，含爬梯式緊急出口
2 | 檢附安全維護設計平面圖說 |  | 14 | 避難室達240M2，應設二處階梯式進出口，一處應通達戶外
3 | 檢討安全維護照明裝置 |  | 15 | 開口部分直接面向戶外者，其門窗構造應為防火門窗
4 | 檢討監視攝影裝置 |  | 16 | 避難設備露出地面之外牆等，其RC構造體厚度≧24公分
5 | 檢討緊急求救裝置 |  | 第十章 | 無障礙建築物
6 | 檢討警戒探測裝置 |  | 1 | 新建或增建建築物已依規檢討設置無障礙設施
第五章 | 特定建築物及其限制 |  | 2 | 山坡地或相關情形者，免設置，但仍應設置無障礙通路
1 | 本案建築物用途屬特定建築物列舉之適用範圍#117 |  | 2.1 | 屬同一住宅單元之建築物，且第二層以上僅供住宅使用者
2 | 建築物主要出入口之面前道路寬度檢討 |  | 2.2 | 供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分
3 | 建築基地臨接道路之長度檢討 |  | 2.3 | 建築基地面積未達150M2之非公共建築物
第五章-1 | 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂 |  | 2.4 | 每層樓地板面積均未達100M2之非公共建築物
1 | 建築物基地之面前道路寬度與臨接長度檢討#121 |  | 3 | 無障礙通路應通達居室出入口及具無障礙設施之相關空間
2 | 建築物出入口空地或門廳檢討 |  | 4 | 每幢建築物應依每三個樓層設置一處無障礙廁所盥洗室
3 | 觀眾席之構造、通道連續式席位之檢討 |  | 5 | 每增加三層且有一層樓地板面積超過500M2者，應增設一處
4 | 舞台與放映室構造之檢討 |  | 6 | 每幢建築物設有浴室者至少應設置一處無障礙浴室
第五章-2 | 商場、餐廳、市場 |  | 7 | 建築物設有固定席位之輪椅觀眾席數量應符合#167-5規定
1 | 建築物基地之面前道路寬度與臨接長度檢討#129 |  | 8 | 建築物依法設有停車空間者至少應設置一處無障礙停車位
2 | 地面層主要出入口留設空地或門廳之檢討 |  | 9 | 超過50個停車位者，應依#167-6之規定增設無障礙停車位
3 | 連續式店鋪商場之室內通路檢討 |  | 10 | 超過16間客房之B-4類組旅館至少應設置一間無障礙客房
4 | 市場之出入口數量及市場內通路寬度檢討 |  | 11 | 超過100間客房之B-4類組旅館應依#167-7增設無障礙客房
第五章-3 | 學校 |  | 12 | 其餘無障礙設施業依無障礙設施設計規範辦理，詳檢討表
1 | 校舍配置應自建築線退縮騎樓地再加1.5公尺以上建築 |  | 第十一章 | 地下建築物
2 | 校舍配置應自建築線或鄰地界線退縮3.0公尺以上建築 |  | 1 | 建築基地屬公園、兒童遊戲場、廣場、綠地、道路、鐵路、停車場等公共設施用地及經內政部指定之地下建築物，應檢附專章檢討報告
3 | 建築物高度不得大於二幢建築物外牆中心線水平距離1.5倍
4 | 國小、盲啞、益智學校或傷殘教養院之教室不得設於四樓 |  | 第十二章 | 高層建築物
5 | 國小、盲啞、益智學校或傷殘教養院之教室設置例外規定 |  | 1 | 建築物高度在50公尺以上或樓層十六層以上之建築物
6 | 學校教室之天花板淨高度不得小於3公尺#32 |  | 第十三章 | 山坡地建築
|  |  | 1 | 本案位屬已公告之山坡地範圍，應檢附專章檢討報告
第五章-4 | 車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場 |  | 2 | 平均坡度超過30﹪未逾55﹪，得作為法定空地或開放空間
1 | 汽車出入口與臨接道路、場所之排除規定檢討 |  | 3 | 平均坡度超過55﹪，不得計入法定空地面積
2 | 汽車出入口設置緩衝空間之寬度及深度檢討 |  | 4 | 歷史地震規模M≧7，斷層帶二外側邊各100M不得開發建築
3 | 車庫之構造應依#69規定辦理或為防火構造建築物 |  | 5 | 建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮1.5M人行步道
4 | 車庫面積超過500M2，構造設備依#61及#62規定辦理 |  | 12 | 建築物高度H≦法定容積率/法定建蔽率*3.6*2
5 | 車庫面積超過500M2，直通樓梯應改為安全梯 |  | 6 | 都市計畫內住宅區或商業區免退縮設置1.5M人行步道
第六章 | 防空避難設備 |  | 7 | 建築物至擋土牆坡腳間之退縮距離應依#264檢討
1 | 本縣附建防空避難設備適用地區為南投市、草屯鎮 |  | 8 | 建築物外牆距高度1.5M擋土設施應有2M以上之距離
2 | 六層以上非供公眾使用之建築物按建築面積全部附建 |  | 9 | 建築物外牆距高度3.6M以上擋土設施應依#265檢討
3 | 戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場按建築面積全部附建 |  | 10 | 戶外階梯高度每3公尺應設置一處平台，深度≧階梯寬度
4 | 學校按核定計畫容納人數*0.75M2 |  | 11 | 建築基地地下各層最大樓地板面積應依#267檢討
5 | 學校之校舍或居室任一點至避難設備步行距離在300M以下 |  | 12 | 建築物高度因構造或用途等特殊需要超高，須經目的事業主管機關同意
6 | 5層以上之工廠按建築面積全部附建或核定設廠人數*0.75M2
7 | 5層以上之其他供公眾使用之建築物，按建築面積全部附建 |  | 第十四章 | 工廠類建築物
8 | 建築基地因地質、地形或重機械設備得建築地面式避難設備 |  | 1 | 本案屬都市內工業區之工廠，應檢附專章檢討報告
9 | 按建築面積全部附建之建築物，得免補足固定設備所佔面積 |  | 2 | 本案屬都計外丁種建築用地內之工廠，應檢附專章檢討報告
10 | 固定設備所佔面積不得超過附建避難設備面積之1/4 |  | 3 | 作業廠房單層樓地板面積不得小於150M2
11 | 進出口樓梯、盥洗室及機械停車所佔面積非屬固定設備面積 |  | 4 | 作業廠房與其附屬空間應設置防火設備區劃用途
第十四章 | 工廠類建築物
5 | 作業廠房面積不受單層150M2限制之例外規定檢討#271-1
6 | 辦公室、會議室及研究室等面積合計≦作業廠房面積*1/5
7 | 作業廠房面積在300M2以上，得附設單身員工宿舍
8 | 單身員工宿舍面積合計≦作業廠房面積*1/3
9 | 員工餐廳、廚房及其他福利設施合計≦作業廠房面積*1/4
10 | 廠房附屬空間設計面積總計≦作業廠房面積*2/5
11 | 陽台應計入建築面積及該層樓地板面積
12 | 作業廠房之樓層淨高度不得小於2.7公尺
13 | 二座樓梯口之直線距離≧建築物區劃範圍對角線長度*1/2
14 | 建築物出入口自建築線退縮距離≧√H*1/2
15 | 建築物出入口自建築線之平均退縮距離≧3M，最小≧1.5公尺
16 | 作業廠房樓地板面積≧1500M2，應設置一處裝卸位
17 | 作業廠房樓地板面積每增加4000M2應設置一處裝卸位
18 | 裝卸位長度≧13公尺、寬度≧4公尺、淨高≧4.2公尺
19 | 倉庫或儲藏空間設於避難層以外樓層應設置專用載貨升降機
20 | 各層衛生設備應集中設置，該層每超過500M2得增設1處 |  | 審 查 意 見
第十五章 | 實施都市計畫區建築基地綜合設計
1 | 沿街步道式開放空間檢討#283 |  | 一、 | /=未涉及 ○或Ⅴ=符合規定 X=不符合規定
2 | 廣場式開放空間檢討#283 |  | 二、 | □ 符合
3 | 開放空間有效面積之總和，不得少於法定空地面積之60% |  |  | □ 不符合 (詳見審核表) 需修正
第十六章 | 老人住宅
1 | 臥室居住人數不得超過二人，其樓地板面積應為9M2以上
2 | 老人住宅之服務空間檢討#295
3 | 各層得增加之樓地板面積合計之最大值檢討#296
4 | 服務空間應符合規定檢討#297
第十七章 | 綠建築基準
1 | 綠建築設計自主檢查表
2 | 綠建築電子化評估系統報告書
審 查 人 員 簽 章
南投縣建築師公會：
本府建管單位：
表二